|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0049 |
|  | от 14.02.1995 |
|  | на бланке № __________ на 57 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» октября 2025 года

| лабораторного отдела Учреждения здравоохранения "Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений; рабочие места | 100.11/35.059 100.12/35.059 | Общая и локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические урони корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН от 26.12.2013 № 132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 от 31.12.2002 № 160 СанПиН 2.2.4.13-7-2006 от 05.04.2006 № 42 ГН от 06.06.2013 № 45 ГН от 05.07.2017 № 73 ГН-13 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31191.4-2006 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.047-85 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31316-2006 АМИ.МН 0194-2024 |  |

| 1.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений; рабочие места | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.12/35.060 100.12/35.065 100.11/35.070 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 30494-2011 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 05.07.2017 № 73 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 от 31.12.2003 № 223 ГН от 20.08.2015 № 95 СанНиП от 06.05.2013 № 38 СанНиП от 24.12.2014 № 110 ГН от 11.08.2009 № 91 СанНиП от 27.12.2012 № 206 ГН от 22.09.2009 № 105 СанНиП от 25.01.2013 № 8 ГН-9 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 ГОСТ 30494-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий; территория населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.068 100.12/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | ГОСТ 12.1.002-84 СанНиП от 04.07.2012 № 91 ГН от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 СанПиН 2.1.8.12-17-2005 от 23.08.2005 № 122 ССЭТ от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1729-2018 |

| 2.2 *** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий; территория населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 ГН от 16.11.2011 № 115 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 от 02.12.2005 № 217 ГН от 28.06.2013 № 59 СанНиП от 06.05.2013 № 38 Инструкция 2.2.4.10-13-39-2006, от 22.11.2006 № 15 ГН-11 от 25.01.2021 №37 ГН от 06.06.2013 № 45 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 от 31.12.2003 № 223 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** |  | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБ; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБ | ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ 1694-2018 от 11.05.2018 |

| 2.4 *** | Рабочие места помещения жилых и общественных зданий; территория населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещённость, лк; Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН от 28.06.2012 № 82 СанНиП от 28.06.2013 № 59 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 от 31.12.2003 № 223 СанНиП от 06.05.2013 № 38 СанНиП от 27.12.2012 № 206 СанНиП от 25.01.2013 № 8 СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | ГН от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 ГН-18 от 05.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 3.2 *** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м. | ГОСТ 12.1.045-84 ГН от 21.06.2010 № 69 СанНиП от 04.07.2012 № 91 ГН от 05.07.2017 № 73 ГН от 06.06.2013 № 45 ГН-18 от 05.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.045-84 АМИ.ГМ 0301-2024 |
| 3.3 *** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение диапазон А, В и С: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН от 14.12.2012 № 198 ГН-10 от 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 3.4 *** |  | 100.12/35.067 | Воздушный ультразвук: -уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометри-ческими частотами, дБ | ГН от 06.06.2013 № 45 ГН от 05.07.2017 № 73 ГН-6 от 25.01.2021 №37 | ССБТ. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. ГОСТ12.4.077-79 |

| 4.1* | Товары народного потребления | 32.40/35.067 | Постоянный шум: - уровни звукового давления в дБ; - уровни звука в дБА; Непостоянный шум: -эквивалентный уровень звука в дБА, - максимальный уровень звука в дБА | ГН-16 от 25.01.2021 №37 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 25779-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 13.10/35.069 13.20/35.069 13.91-13.99/ 35.069 14.12-14.39/ 35.069 15.12, 15.20/ 35.069 22.21-22.39/ 35.069 25.73/35.069 26.20-26.80/ 35.069 27.40-27.90/ 35.069 29.32/35.069 31.00-31.09/ 35.069 32.12-32.99/ 35.069 | Напряженность электростатического поля. | СанПиН 9-29-95 от 21.02.1996 № 5 ГН-29 от 25.01.2021 №37 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 от 28.12.2005 № 268 ГН от 28.06.2013 № 59 ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30877-2003 АМИ.ГМ 0367-2025 |
| 5.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Азота диоксид с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5914-2017 |
|  |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.2 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Азота оксиды с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.3 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Аммиак с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5910-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.10/12.042 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.4 ** |  | 100.10/08.158 | Ацетон (пропан-2-он) с отбором проб |  | МВИ.МН 4148-2011 |
|  |  | 100.10/12.042 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.5 ** |  | 100.10/12.042 | Бензол с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.158 |  |  | МВИ.МН 4148- 2011 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.6 ** |  | 100.10/08.158 | Бутилацетат с отбором проб |  | МВИ.МН 4148-2011 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.7 ** |  | 100.10/12.042 | Бензин с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.8 ** |  | 100.10/08.156 | Хлористый водород (гидрохлорид) с отбором проб |  | МВИ.МН 6038-2018 |
|  |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.9 *** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Винилацетат (этенилацетат) с отбором проб |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.10 ** |  | 100.10/12.042 | Гексан с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
|  |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |

| 5.11 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Диэтиловый эфир(этоксиэтан) с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.12 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Железа оксид с отбором проб |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 5.13 *** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Изопропиловый спирт(пропан-2-ол) с отбором проб |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.14 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Кислота серная |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.15 ** |  | 100.10/12.042 | Ксилол (м-, п-, о-) с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.158 |  |  | МВИ.МН 4148- 2011 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.16 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Марганец в сварочных аэрозолях с отбором проб |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 5.17 ** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Масла аэрозоли (масла минеральные нефтяные) с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.18 ** |  | 100.10/08.156 | Озон с отбором проб |  | МВИ.МН 6091-2018 |
|  |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 5.19 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Пыль с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5842-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.20 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Свинец с отбором проб |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 5.21 *** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Сероводород (дигидросульфид) с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.22 ** |  | 100.10/12.042 | Спирт бутиловый (Н-бутанол, бутан-1-ол) с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.23 *** |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 | Спирт метиловый с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.24 ** |  | 100.10/12.042 | Спирт этиловый с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
|  |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.25 ** |  | 100.10/12.042 | Стирол (этенилбензол) с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
|  |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 5.26 ** |  | 100.10/12.042 | Сернистый ангидрид (сера диоксид) с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 |  |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 5.27 ** |  | 100.10/12.042 | Толуол (метилбензол) с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
|  |  | 100.10/08.158 100.10/42.000 |  |  | МВИ.МН 4148-2011 |

| 5.28 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Углеводороды алифатические предельные С1-10 с отбором проб | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.29 *** |  | 100.10/12.042 | Углерода оксид с отбором проб |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.30 ** |  | 100.10/08.156 | Фенол (гидроксибензол) с отбором проб |  | МВИ.МН 6064-2018 |
|  |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.31 ** |  | 100.10/08.156 | Формальдегид с отбором проб |  | МВИ.БР 322-2017 |
|  |  | 100.10/12.042 100.10/42.000 |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.32 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Хромовый ангидрид (хром (VI) триоксид) с отбором проб |  | МВИ.МН 5822-2017 |
| 5.33 ** |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Щелочи едкие с отбором проб |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 5.34 ** |  | 100.10/08.158 | Этилацетат с отбором проб |  | МВИ.МН 4148- 2011 |
|  |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 |  |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.35 ** |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Этилбензол с отбором проб |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.36 |  | 100.10/08.169 100.10/42.000 | Тетрахлорэтилен с отбором проб |  | АМИ.БР 0004-2021 |

| 6.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Азота диоксид Азота оксид | ГН от 20.08.2015 № 95 ГН-1 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5087-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 6.3** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Ацетон |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.4** |  | 100.02/08.158100.11/08.158 | Бензол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.5** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Бутилацетат |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.6** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Ксилол (о-,м-,п-) |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.7** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Метанол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.8** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Сероводород |  | МВИ.МВИ 5591-2016 |
| 6.9** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Серы диоксид |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 6.10** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Стирол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.11** |  | 100.02/08.052 100.11/08.052 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 6.12** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Толуол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.13 *** |  | 100.02/08.169 100.11/08.169 | Углерода оксид |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 6.14** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 6.15** |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 6.17** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этанол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.18** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этилацетат |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.19** |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Этилбензол |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 6.20 *** |  | 100.02/42.000 100.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 Инструкция от 20.03.2015 № 003-0315 Инструкция от 25.03.2014 № 005-0314 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Инструкция от 20.03.2015 № 003-0315 Инструкция от 25.03.2014 № 005-0314 |

| 7.6* | Игры и игрушки для детей | 32.40/08.156 | Формальдегид | ГН от 20.12.2012 № 200 ГОСТ 22648-77 ГОСТ 25779-90 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ВТ 0026-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8* |  | 32.40/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 7.9* |  | 17.12/12.042 17.21/12.042 17.23/12.042 18.12/12.042 20.30/12.042 32.30/12.042 32.40/12.042 | Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработки |  | ГОСТ 25779-90, п.3.68 |
| 7.10* |  | 17.12/11.116 17.21/11.116 18.12/11.116 20.30/11.116 32.30/11.116 32.40/11.116 | Органолептические исследования (уровень запаха, интенсивность запаха и привкуса) |  | ГОСТ 25779-90, п.3.71 ГОСТ 22648-77, п.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4 |
| 7.11 *** |  | 17.12/42.000 17.21/42.000 17.23/42.000 18.12/42.000 20.30/42.000 32.30/42.000 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34446-2018 |

| 8.1* | Одежда и принадлежности к одежде, прочие готовые текстильные изделия для детей | 14.13,14.14, 14.19,14.31, 14.39/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГН от 20.12.2012 № 200 ГОСТ 30386-95 МУК 4.1./4.3.1485-03 МУ 11-10-12-97 от 13.08.1997 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1402-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* |  | 14.13,14.14, 14.19,14.31, 14.39/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 |
| 8.5* |  | 14.13,14.14, 14.19,14.31, 14.39/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность, наличие мути, осадка, окрашивания) |  | Инструкция 016-1211 от 15.12.2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, гл.4 |
| 8.6 *** |  | 14.13,14.14, 14.19,14.31, 14.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 |
| 9.1* | Детская обувь | 15.20/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГН от 20.12.2012 № 200 ГОСТ 30386-95 МУ 11-10-12-97 от 13.08.1997 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1402-2000 |
| 9.2* |  | 15.20/08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 |
| 9.4* |  | 15.20/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность) |  | Инструкция 016-1211 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, гл. 4 |
| 9.5 *** |  | 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
| 10.1* | Портфели, ранцы и рюкзаки ученические, другие аналогичные изделия для детей | 13.99/08.156 15.12/08.156 | Формальдегид | ГН от 20.12.2012 №200 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ВТ 0026-2025 |
| 10.3* |  | 13.99/08.158 15.12/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 10.4 *** |  | 13.99/42.000 15.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |

| 11.1* | Соски и аналогичные изделия для детей, сан.-гиг. изделия из резины формовые и неформовые для ухода за детьми, грелки и другие аналогичные изделия для детей, подгузники, детские пеленки, в том числе содержащие геле-образующие влагопоглощающие материалы, санитарно-гигиенические изделия из полимерных материалов для детей | 14.19/08.158 17.22/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГН от 20.12.2012 №200 ГН-29 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1402-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* |  | 14.19/08.156 17.22/08.156 | Формальдегид |  | АМИ.ВТ 0026-2025 |
| 11.7* |  | 14.19/11.116 17.22/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность, привкус, наличие мути, осадка, окрашивания) |  | ГОСТ 22648-77, п.2 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4 Инструкция 016-1211 |
| 11.8 *** |  | 14.19/42.000 17.22/42.000 | Отбор проб | Инструкция 016-1211 ГОСТ 18321-73 | Инструкция 016-1211 ГОСТ 18321-73 |

| 12.1* | Продукция легкой промышленности: одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажных изделий, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейные изделия; обувь | 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.31/ 08.158 14.39/08.158 15.20/08.158 20.60/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 30386-95 МУ 11-10-12-97 от 13.08.1997 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, СанПиН № 10-54-97 от 20.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1402-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4* |  | 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99/08.156 14.13-14.39 15.20; 20.60 /08.156 | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 |
| 12.6* |  | 13.91-13.92 13.95-13.96 13.99; 15.20 14.13-14.39 20.60/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность) |  | Инструкция 1.1.10-12- 96-2005, глава 5, п.24 Инструкция 2.3.3.10-15- 64-2005, глава 4 |
| 12.7 *** |  | 13.91-13.92 13.95-13.96 13.99; 15.20 14.13-14.39 20.60/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4 | ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, глава 4 |

| 13.9* | Упаковка и средства укупорочные; изделия и материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами из полимерных материалов | 22.22/08.156 | Формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 22648-77 ГН-26 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ВТ 0026-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.10* |  | 22.22/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность, наличие мути, осадка, окрашивания, привкус) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4 ГОСТ 22648-77, п.2 |
| 13.11 *** |  | 22.22/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 3 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 3 |
| 14.1* | Средства индивидуальной защиты | 14.12/08.156 15.20/08.156 | Формальдегид | СТБ 1387-2003 ГОСТ 30386-95 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 СанПиН № 10-54-97 от 20.08.1997 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ВТ 0026-2025 ГОСТ 25617-2014, п.18 |
| 14.3* |  | 14.12/08.158 15.20/08.158 | Дибутилфталат, Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 14.4* |  | 14.12/11.116 15.20/11.116 | Органолептические исследования (запах и его интенсивность) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, глава 4 |
| 14.5 *** |  | 14.12/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 |
| 15.1* | Парфюмерно-косметическая продукция, в том числе для детей | 20.42/11.116 | Органолептические свойства (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГН от 12.06.2012 № 68 ГН-19 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 29188.0-2014, п.5 |
| 15.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 15.3 *** |  | 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014, п.4 ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 29188.0-2014, п.4 ГОСТ 18321-73 |

| 16.1* | Средства личной гигиены: изделия бумажные хозяйственно- бытового и сан-гиг. назначения, вата гиг., ватные шарики, палочки | 17.22/08.169 | Водородный показатель рН | ЕСТ от 28.05.2010 № 299 ГОСТ 5556-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12523-77 ГОСТ 29188.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 *** |  | 17.22/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5556-81, п.3.1 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 8047-2001 | ГОСТ 5556-81, п.3.1 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 8047-2001 |
| 17.1* | Пищевая продукция | 01.11-01.14, 01.21-01.29, 01.41, 01.47-01.50, 03.00, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | ГН 10-117-99 от 26.04.1999 №16 ГН от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.2 *** |  | 01.11-01.14, 01.21-01.29, 01.41, 01.47-01.50, 03.00, 08.93, 10.11-10.89, 11.01-11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 (02080) ГОСТ 32164-2013 |
| 18.1* | Вода питьевая, вода поверхностная | 100.09/04.125 100.03/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 от 26.04.1999 № 16 ГН от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 18.2 *** |  | 100.09/42.000 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 19.1* | Лекарственно- техническое сырье | 01.28, 01.29 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 от 24.12.2004 № 152 ГН от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.2 *** |  | 01.28, 01.29 /42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 |
| 20.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | РДУ от 03.08.1999 ВСП от 10.02.2011 № 10 ГН от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.2 *** |  | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 | СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 |

| 21.1* | Лесоматериалы круглые, древесно-техническое сырье, отходы переработки, топливо древесное, пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20, 02.30, 16.10, 16.21-16.24, 16.29/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия - 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 от 11.01.2001 № 4 ЕСТ от 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 11, п.12 ГН от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 *** |  | 02.20, 02.30, 16.10, 16.29 16.21-16.24 /42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 ГОСТ 33795-2016, п.7.1, 7.2 | ТКП 251-2010 ГОСТ 33795-2016, п.7.1, 7.2 |
| 22.1* | Брикеты топливные, продукция сельскохозяйственного назначения (торф, грунт и удобрения на основе торфа) | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия - 137 | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа. утв. Минэнерго 30.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.2 *** |  | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | СТБ 1687-2006 |
| 23.1* | Строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и др.), отходы промышленного производства для изготовления строительных материалов. Изделия из тарного стекла, бесцветного и цветного стекла, из хрусталя. Фарфоровая и керамическая посуда.Смеси дорожные и материалы противогололедные | 08.11, 08.12, 23.11-13, 23.19, 23.31, 23.32, 23.41, 23.51, 23.52, 23.61-65, 23.69, 23.70/ 04.125 | Эффективная удельная активность природных радионуклидов | ГН от 28.12.2012 № 213 ЕСТ от 28.05.2010 № 299, глава 2, раздел 11, п.12 ГОСТ 30108-94 ТНПА и другие документы на продукцию ГН от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 23.2 *** |  | 08.11, 08.12, 23.11-13, 23.19, 23.31, 23.32, 23.41, 23.51, 23.52, 23.61-65, 23.69, 23.70/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 |

| 24.1 *** | Внешняя среда | 100.02, 100.10-100.13/04.125 | ЭРОА дочерних продуктов изотопов радона | ГН от 28.12.2012 № 213 СанНиП от 31.12.2013 № 137 СанНиП 2.6.2.11-4-2005 от 01.04.2005 № 36 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 (в редакции Пост. от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5011-2014 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2 *** |  | 100.02, 100.10-100.13/04.125 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной, эффективной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы) | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ от 02.08.2004 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая и микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 25.1* | Вода питьевая централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН-3 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 18963-73, п.4.1 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 25.2* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| 25.3* |  | 11.07/ 01.086 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| 25.4* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 25.5* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ ISO 7899-2- 2018 |

| 25.6* | Вода питьевая централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости | 100.09/01.086 | Колифаги | ГН-3 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.7* |  | 11.07/ 01.086 100.09/01.086 | Споры сульфит- редуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 25.8* |  | 11.07/07.096 100.09/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция по Применению от 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция по Применению от 13.10.2004 № 209-1203 |
| 25.9* |  | 100.09/01.086 | Патогенные бактерии кишечной группы | ГН-3 от 25.01.2021 №37 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.126 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 19250-2016 |
| 25.10* |  | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов | ГН-24 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Инструкция по Применению от 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция № 209-1203 от 13.10.2004 |
| 25.11* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) | ГН-3 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 25.12* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 25.13* |  | 100.09/08.155 | АПАВ Д: 0,025-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ГОСТ 31857-2012, метод 1 |
| 25.14* |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 25.15* |  | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 25.16* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Кадмий, медь, свинец |  | СТБ 1290-2001 |
| 25.17* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 25.18* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Мышьяк Д: 0,002-0,02 мг/дм3 Д: 0,02-0,5 мг/дм3 |  | СТБ 1874-2008 |

| 25.19* | Вода питьевая централизованного, нецентрализованного питьевого водоснабжения; питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/08.155 100.09/08.155 | Нефтепродукты Д: 0,005-50 мг/дм3 | ГН-3 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.20* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 25.21* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 25.22* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 25.23* |  |  | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 25.24* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014, п.5 |
| 25.25* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 25.26* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 11.07/08.169 100.09/08.169 | Марганец Д-(0,005-0,005) мг/дм3 Д-(0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 МУ 31-10/04 |
| 25.27* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 25.28* |  | 11.07/08.052 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 25.29* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.3 |
| 25.30* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 25.31* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 25.32* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Цинк Д: 0,005-2,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02, утв. 26.11.2002 г. СТБ 1290-2001 |
| 25.33* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 25.34 *** |  | 11.07/ 42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 18963-73, п.1 Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению от 13.10.2004 № 209-1203 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 18963-73, п.1 Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению от 13.10.2004 № 209-1203 |

| 26.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.082 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания |  | ГОСТ 27026-86, п.3.3 ГОСТ ISO 3696-2013, п.7.5 ГОСТ 6709-72, п.3.3 |
| 26.3* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 26.4* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация концентрации сульфатов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 |
| 26.5* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |
| 26.6* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72, п. 3.9 а |
| 26.7* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72, п.3.10 |
| 26.8* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72, п.3.11 |
| 26.9* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72, п.3.12 |
| 26.10* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72, п.3.13 |
| 26.11* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72, п.3.14 |
| 26.12* |  | 20.13/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 |
| 26.13* |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 6709-72, п.3.16 |
| 26.14* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 200С и 250С |  | ГОСТ 6709-72, п.3.17 |
| 26.15 *** |  | 20.13/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 6709-72, п.1.1, 3.1 ГОСТ 3885-73,п.3.1 |
| 27.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанНиП от 16.05.2022 № 44 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| 27.2* |  | 100.15/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| 27.3* |  | 100.15/01.086 | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 27.4* | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | Лецитина- зоположительный стафилококк | СанНиП от 16.05.2022 № 44 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция по применению от 19.04.2010 рег. № 070-0210, п.36, 37, 38, 39 |
| 27.5* |  | 100.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий |  | Инструкция по применению от 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция № 209-1203 от 13.10.2004 |
| 27.6* |  | 100.15/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | СТБ ISO 19250-2016 |
| 27.7* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 27.8* |  | 100.15/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 27.9* |  | 100.15/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 27.10* |  | 100.15/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 27.11* |  | 100.15/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 27.12* |  | 100.15/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 27.13* |  | 100.15/08.149 | Хлорид-ион |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 27.14* |  | 100.15/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 27.15 *** |  | 100.09/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция от 19.03.2010 рег. № 070-0210, глава 2 Инструкция от 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция № 209-1203 от 13.10.2004 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция от 19.03.2010 рег. № 070-0210, глава 2 Инструкция от 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция № 209-1203 от 13.10.2004 |
| 28.1* | Вода поверхностных водоемов | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003 от 12.12.2003 № 163 ГН от 05.12.2016 № 122 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 28.2* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 28.3* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |

| 28.4* | Вода поверхностных водоемов | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003 от 12.12.2003 № 163 ГН от 05.12.2016 № 122 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ISO 19250-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.5* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению от 08.05.2009 № 037-0409, глава 5 |
| 28.6* |  | 100.03/01.086 | E.coli |  | Инструкция по применению от 08.05.2009 № 037-0409, п. 22, 23 АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 28.7* |  | 100.03/01.086 | НАГ- вибрионы |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 от 21.04.2004 № 43 |
| 28.8* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 28.9* |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д: 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 28.10* |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д: 0,003-0,300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 28.11* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 28.12* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты Д: 2-40 мг SO42-/л |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 28.13* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион Д: 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 28.14 *** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409, глава 5 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция от 08.05.2009 № 037-0409, глава 5 ГОСТ 31861-2012 |
| 29.1* | Вода сточная | 100.05/01.086100.08/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 № 198 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 от 12.12.2003 № 163 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 29.2* |  | 100.05/01.086100.08/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| 29.3* |  | 100.05/01.086100.08/01.086 | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |

| 29.4* | Вода сточная | 100.05/01.086100.08/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 № 198 Гигиенические нормативы 2.1.5.10-21-2003 от 12.12.2003 № 163 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ISO 19250-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.5* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению от 13.06.2005, № 65-0605 Инструкция по применению от 21.01.2008 № 107-1207 |
| 29.6* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 29.7 *** |  | 100.05/42.000100.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению от 08.05.2009 № 037-0409 ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция по Применению от 13.06.2005, № 65-0605 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению от 08.05.2009 № 037-0409 ГОСТ 17.1.5.05-85 Инструкция по Применению от 13.06.2005, № 65-0605 |
| 30.1* | Земля, включая почву | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | ГН-4 от 25.01.2021 № 37 | Методика М 03-03-2012 от 10.08.2012 |
| 30.2* |  | 100.06/08.169 | Нитраты | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 от 03.03.2004 32 ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением Минздрава от 25.02.2004 № 28 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 30.3* |  | 100.06/01.086 | E. coli |  | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 30.4* |  | 100.06/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | АМИ.ВТ 0027-2025 |

| 30.5* | Земля, включая почву | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 от 03.03.2004 32 ГН 2.1.7.12-1-2004 от 25.02.2004 № 28 ГН-4 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция № 107-1207 от 21.01.2008 Инструкция от 13.06.2005, № 65-0605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.6* |  | 100.06/01.086 | Энтерококки |  | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| 30.7 *** |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84, п.1, 2, 3 АМИ.ВТ 0027-2025 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 от 03.03.2004 № 32, гл.3 Инструкция по Применению от 13.06.2005, № 65-0605 | ГОСТ 17.4.4.02-84, п.1, 2, 3 АМИ.ВТ 0027-2025 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 от 03.03.2004 № 32, гл.3 Инструкция по Применению от 13.06.2005, № 65-0605 |
| 30.8* |  | 100.06/08.169 | Кадмий | ГН-4 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МУ 31-11/05 МВИ массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА» ООО «НПП Томь-аналит» |
| 30.9* |  |  | Свинец |  |  |

| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1* | Смывы с объектов внешней среды, смывы на предприятиях общественного питания, торговли пищевыми продуктами, пищеблоков организаций для детей, пищеблоков учреждений здравоохранения | 100.15/01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 09.10.2006 №120 Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010 ГН от 02.12.16 № 121 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.123 от 09.10.2006 № 120 Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010, п. 17 |
| 31.2* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.122 от 09.10.2006 № 120 Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010, п. 16 |
| 31.3* |  | 100.15/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.124 от 09.10.2006 № 120 ГОСТ 31659-2024 |
| 31.4* |  | 100.15/01.086 | Иерсинии | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 СанПиН № 25 от 02.02.24 ТНПА и другая документация | Инструкция по Применению от 19.03.2010 № 076-0210 |
| 31.5* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению от 13.06.2005 № 65-0605 |
| 31.6 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 28.01.2006 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 Инструкция № 1369 от 21.09.23 Инструкция № 003-0621 от 21.06.21 ГН от 02.12.16 № 121 МВИ.МН 6368-2021 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 от 28.01.2006, глава 15 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 Инструкция № 1369 от 21.09.23 Инструкция № 003-0621 от 21.06.21 ГН от 02.12.16 № 121 МВИ.МН 6368-2021 |
| 31.7* |  | 100.15/01.086 | Общее микробное число | Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 6368-2021 |

| 32.1* | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения, аптек | 100.15/01.086 | БГКП | ГН-1 от 05.07.2017 № 73 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, гл.1, 3 Приказ №1612 от 08.11.23 Приказ №1613 от 08.11.23 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006 № 7, гл.3, п.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2* |  | 100.15/01.086 | Стафилококк |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, гл.3, п.12 |
| 32.3* |  | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, гл.3, п.18 |
| 32.4 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, гл.1, 3 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, гл.1, 3 |
| 33.1* | Изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, инструменты и приспособления для проведения других манипуляций | 100.15/01.086 | Стерильность | Приказ № 1065 от 02.08.2024 Пост. № 128 от 16.12.13 Пост. № 33 от 15.02.23 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, глава 4 |
| 33.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006, гл.1, 4 |
| 34.1* | Воздух помещений | 100.15/01.086 | Общее микробное число | ГН-1 от 05.07.2017 № 73 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0022-2021 |
| 34.2* |  | 100.15/01.086 | S. аureus |  | АМИ.ВТ 0024-2025 |
| 34.4 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | АМИ.МН 0022-2021 АМИ.ВТ 0024-2025 | АМИ.МН 0022-2021 АМИ.ВТ 0024-2025 |

| 35.1* | Дезинфицирующие и асептические растворы | 100.15/01.086 | Микробная контаминация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005 № 283 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005 № 283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005 № 283, глава 3 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005 № 283, глава 3 |
| 36.1* | Дезинфекционные камеры | 100.15/01.086 | Бактериологический тест | Инструкция 3.5-51-2006 от 23.11.2006 № 175 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция 3.5-51-2006 от 23.11.2006 № 175, Приложение 2 |
| 36.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5-51-2006 от 23.11.2006 № 175, Приложение 2 | Инструкция 3.5-51-2006 от 23.11.2006 № 175, Приложение 2 |
| 37.1* | Стерилизационное оборудование | 100.15/01.086 | Бактериологический тест | СанНиП от 06.01.2017 № 2 Приказ № 1065 от 02.08.2024 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МУ №15/6-5 от 28.02.1991 |
| 37.2 *** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб | МУ №15/6-5 от 28.02.1991 | МУ №15/6-5 от 28.02.1991 |
| 38.1* | Питательные среды | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 21.10/01.086 | Стерильность | Инструкция по применению от 19.03.2010 № 079-0210 ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 38.2* |  | 20.13/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 21.10/01.086 | Биологические (ростовые) свойства |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |

| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1* | Пищевые продукты, вода | 01.11;10.61 10.71, 10.72, 10.73;100.09 /08.158 | 2,4 Д и производные (элант, фенфиз, прима, лонтрим, диамакс, биолан, дикопур, луварам, балерина, трезор, диален и др. торговые названия) | ЕСЭиГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-31 от 25.01.2021 №37 ГН-3 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 34050-2017, п. 8.1, 8.2, 8.3.1 |
| 39.2* |  | 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.09/08.161 01.11;10.61 10.71;10.72 /08.158 | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010, п.4,6 |
|  |  | 100.09/08.158 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 39.3* |  | 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.09/08.161 01.11;10.61 10.71;10.72 /08.158 | ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) |  | СТ РК 2011-2010, п.4,6 |
|  |  | 100.09/08.158 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
|  |  | 01.41/08.158; 01.45/08.158; 10.51/08.158 |  |  | ГОСТ 23452-2015 Пробоподготовка ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013, п. 8 |

| 39.4* | Пищевые продукты, вода | 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.09/08.161 01.11;10.61 10.71;10.72 /08.158 | Гептахлор | ЕСЭиГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 27.09.2012 № 149 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-31 от 25.01.2021 №37 ГН-3 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТ РК 2011-2010, п.4, 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.09/08.158 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 39.5* |  | 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.09/08.161 01.11;10.61 10.71;10.72 /08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010, п.4,6 |
|  |  | 100.09/08.158 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
|  |  | 01.41/08.158; 01.45/08.158; 10.51/08.158 |  |  | ГОСТ 23452-2015 Пробоподготовка ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013, п. 8 |
| 39.6* |  | 01.11; 01.13 01.21-01.25 01.28; 01.41 01.47; 01.49 03.00; 10.91 10.11-10.87 11.06-11.07 100.09/08.161 01.11;10.61 10.71;10.72 /08.158 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010, п.4, 6 |
|  |  | 100.09/08.158 |  |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 39.7* | Пищевые продукты, вода | 01.11; 01.13 01.28; 01.41 01.47; 01.49 10.31-10.89 03.00/08.161 | Афлатоксин В1 | ЕСЭиГТ от 28.05.2010 № 299 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30711-2001 |
| 39.8* |  | 01.13/08.161 01.21-01.25 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 39.9 *** |  | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21-01.25 /42.000 01.28/42.000 01.41/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 03.00/42.000 10.11-10.87 /42.000 10.91/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 100.03/42.000 100.06/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ 1036-97 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 40.1* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения, биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11-01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.84, 10.86,10.89, 11.01-11.05 /08.169 | Свинец | СанНиП,ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 33824-2016 |

| 40.2 | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения, биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11-01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.82, 10.84,10.86, 10.89,11.01-11.05 /08.156 | Мышьяк | СанНиП,ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26930-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.3* |  | 01.11-01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.84, 10.86,10.89, 11.01-11.05 /08.169 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 33824-2016 |
| 40.4* |  | 03.00, 10.20 /08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 40.5* |  | 01.11-01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.84, 10.86,10.89, 11.01-11.05 /08.169 | Медь |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 33824-2016 |
| 40.6* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения, биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11-01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.84, 10.86,10.89, 11.01-11.05 /08.169 | Цинк | СанНиП,ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 1 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-24 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 ГОСТ 33824-2016 |
| 40.7* |  | 10.11-10.13 /08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 |
| 40.8 *** |  | 01.11-01.13, 01.21-01.27, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.00, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.82, 10.84,10.86, 10.89,11.01-11.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 40.9* |  | 10.30, 10.39, 10.42, 10.71, 10.72, 10.82-10.89, 11.01-11.05, 11.07 /08.159 | Бензойная кислота и её соли | ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 806-98 |
| 40.10* |  | 10.30, 10.39, 10.42, 10.71, 10.72, 10.82-10.89, 11.01-11.05, 11.07 /08.159 | Сорбиновая кислота и её соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 40.11* |  | 10.85,10.89 /11.116 | Пищевая и энергетическая ценность (расчетный метод) | СТБ 1210-2010 Меню-раскладка ТНПА и другая документация | МУ № 4237-86 от 29.12.1986 МУ от 21.04.2001 №18/29, п.12 |

| 41.1* | Мясо (все виды продуктивных животных); мясо птицы; колбасные изделия, продукты из мяса всех видов продуктивных животных, мяса птицы; мясные (мясосодержащие), кулинарные изделия; продукты специального назначения на мясной (мясорастительной основе) | 10.11- 10.13, 10.86, 10.89/ 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе цвет, запах, вкус) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 7269-2015, п.5 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76, п.2.3 ГОСТ 7702.0-74, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.2* |  | 10.11- 10.13, 10.86, 10.89 / 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31107-2002 |
| 41.3* |  | 10.11- 10.13, 10.86, 10.89 /08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7, 8 |
| 41.4* |  | 10.11- 10.13, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 41.5* |  | 10.11- 10.13, 10.86, 10.89 /08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017, п. 6 ГОСТ 26889-86 |
| 41.6* |  | 10.11- 10.13, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 41.7* |  | 10.13, 10.85/ 08.149 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.7 |
| 41.8* |  | 10.11- 10.13 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 41.9 *** |  | 10.11- 10.13, 10.86, 10.89/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015, п.4 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 9792-73, п.2,3 ГОСТ 7702.0-74, п.1 ГОСТ 31467-2012 | ГОСТ 7269-2015, п.4 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 9792-73, п.2,3 ГОСТ 7702.0-74, п.1 ГОСТ 31467-2012 |
| 41.10* |  | 10.85/08.149 | Кислотность | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
| 41.11* |  | 10.13, 10.85/ 12.042 | Наполнитель (качественно) |  | ГОСТ 4288-76, п.2.7 |
| 42.1* | Консервы из мяса, (все виды продуктивных животных), и мяса птицы мясорастительные, растительно-мясные, в том числе продукты специального назначения | 10.13, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33741-2015, п.7 |
| 42.2* |  | 10.13, 10.86 /29.040 | Масса нетто или объем |  | ГОСТ 33741-2015, п.8 |
| 42.3* |  | 10.13, 10.86 /29.040 | Массовой доли составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.9 |

| 42.4* | Консервы из мяса, (все виды продуктивных животных), и мяса птицы мясорастительные, растительно-мясные, в том числе продукты специального назначения | 10.13/11.116 10.86/11.116 | Внешний вид тары, состояние внутренней поверхности металлической тары | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.18-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.5* |  | 10.13/08.156 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
| 42.6* |  | 10.13/08.156 10.86/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 42.7* |  | 10.13/08.156 10.86/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 42.8 *** |  | 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 | ГОСТ 8756.0-70 |
| 43.1* | Яйца и яичные продукты (жидкие и сухие) в том числе продукты специального назначения | 01.47, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, текстура, консистенция, запах) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31720-2012, п.5 ГОСТ 30364.0-97, п.4, 5 |
| 43.2 *** |  | 01.47, 10.89 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30364.0-97, п.3 | ГОСТ 30364.0-97, п.3 |
| 44.1* | Молоко, молочные продукты (в т.ч. сухие), сыры, сырные продукты, мороженое, масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир, продукты специального назначения на молочной основе | 10.41, 10.51 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 28283-2015 СТБ 1467-2017, п.7.3, 7.4 |
| 44.2* |  | 10.41/12.042 | Нейтрализующие вещества (сода) |  | ГОСТ 24065-80, п.2 |
| 44.3* |  | 10.41/12.042 | Ингибирующие вещества (перекись водорода) |  | ГОСТ 24067-80 |
| 44.4* |  | 10.41/12.042 | Нейтрализующие вещества (аммиак) |  | ГОСТ 24066-80 |
| 44.5* |  | 10.41, 10.51 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п. 3 ГОСТ 30648.4-99 п.4 |
| 44.6* |  | 10.41, 10.51 10.86/08.037 | Жир (жир в сухом веществе) |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 29247-91, п.4 ГОСТ 30648.1-99, п.4 |
| 44.7 *** |  | 10.41, 10.51 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-68 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-68 |

| 45.1* | Молочные консервы, в том числе продукты специального назначения | 10.51, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 29245-91, п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.2* |  | 10.51, 10.86 /08.037 | Жир |  | ГОСТ 29247-91, п.3 |
| 45.3* |  | 10.51, 10.86 /08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 45.4 *** |  | 10.51, 10.86 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-68 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 3622-68 |
| 45.5* |  | 10.51,10.86 /08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30305.1-95, п.4 ГОСТ 8764-73, п.7.2. А |
| 46.1* | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, в том числе продукты специального назначения | 10.42/11.116 | Органолептические показатели (цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1889-2008, п.5.2 ГОСТ 32189-2013, п. 5.2 |
| 46.2* |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1889-2008п.5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 |
| 46.3* |  | 10.42/08.052 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008, п.5.4, 5.5 |
| 46.4 *** |  | 10.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 1889-2008, п.5.1 | СТБ 1889-2008, п.5.1 |
| 47.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них: рыба живая, охлажденная, мороженная, вяленая, копченая, соленая, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению, икра и ее аналоги, продукты спец. назначения на рыбной основе. Водоросли, травы морские и продукция из них | 03.00, 10.20 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 7631-2008, п.6 |
| 47.2* |  | 10.20, 10.85, 10.89 /08.052 | Массовая доля песка |  | ГОСТ 33331-2015, п. 7.3.2 |
| 47.3 *** |  | 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31413-2010 |

| 48.1* | Консервы и пресервы рыбные, рыборастительные и из объектов нерыбного промысла, консервы рыбные, рыборастительные, в том числе родукты специального назначения | 10.20, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26664-85, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.2* |  | 10.20, 10.86, 10.89 /08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 48.3* |  | 10.20, 10.86, 10.89 /08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 48.4* |  | 10.20, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86, п.2 |
| 48.5 *** |  | 10.20, 10.86, 10.89 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 | ГОСТ 8756.0-70 |
| 49.1* | Зерно, семена зернобобовых, мука, крупа, хлопья, продукты специального назначения на зерновой основе | 10.61, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус, хруст) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 |
| 49.2* |  | 01.11, 10.61 /11.116 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 13586.6-93, п.2 |
| 49.3* |  | 10.61 /08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 |
| 49.4* |  | 10.61/08.052 | Доброкачественное ядро |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 49.5* |  | 10.61/08.052 | Сорная примесь |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 49.6* |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239- 74 |
| 49.7 *** |  | 01.11, 01.12 10.61, 10.86 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84, п.2 ГОСТ 27668-88 | ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84, п.2 ГОСТ 27668-88 |
| 50.1* | Хлебобулочные, мучные кондитерские, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, состояние мякиша) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 2160-2011, п.5 ГОСТ 5897-90, п.2 |
| 50.2* |  | 10.71, 10.72, 10.86 /08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022, п. 7 |
| 50.3* |  | 10.71, 10.86/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 50.4* |  | 10.71, 10.72, /08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |

| 50.5* | Хлебобулочные, мучные кондитерские, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72, 10.86/08.164 08.037 | Массовая доля жира | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 5668-2022, п.8, 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.6* |  | 10.71, 10.72, 10.86/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022, п.7 |
| 50.7* |  | 10.71, 10.72, 10.86/ 08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 |
| 50.8* |  | 10.71, 10.72, 10.86/ 08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10 % |  | ГОСТ 5901-2014, п.9 |
| 50.9 *** |  | 10.71, 10.72, 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011, п.4 | СТБ 2160-2011, п.4 |
| 50.10* |  | 10.71, 10.85 10.89, 10.86 /29.040 | Массовая доля начинки | СТБ 985-95 | СТБ 985-95, п.5.5 |
| 51.1* | Сахар, кондитерские изделия, шоколад, какао, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72 10.81, 10.82 10.86/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе или разрезе, консистенция, цвет, вкус, запах, наличие посторонних включений и хруста, сыпучесть, чистота раствора) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 5897-90, п.2 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 12576-2014 |
| 51.2* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля общего сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89, п.3, 4 |
| 51.3* |  | 10.71, 10.72 10.86, 10.89 /08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022, п. 8 |
| 51.4* |  | 10.71, 10.72 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п. 7 |
| 51.5* |  | 10.71, 10.72 10.86, 10.89 /08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7, 8 |
| 51.6* |  | 10.82, 10.86 /08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014, п.10 |
| 51.7* |  | 10.82, 10.86 /08.149 | Общая сернистая кислота |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 51.8* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 |

| 51.9* | Сахар, кондитерские изделия, шоколад, какао, в том числе продукты специального назначения | 10.71, 10.72 10.82, 10.86 /08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты массовой долей 10 % | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5901-2014, п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.10 *** |  | 10.71, 10.72 10.81, 10.82 10.86, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019, п.5 ГОСТ 12569-99, п.4 | ГОСТ 5904-2019, п.5 ГОСТ 12569-99, п.4 |
| 51.11* |  | 10.71, 10.72 10.82, 10.86, 10.89 /29.040 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 СТБ 1205-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5897-90, п.5 |
| 51.12* |  |  | Масса нетто изделия |  | ГОСТ 5897-90, п.4 |
| 52.1* | Мед | 01.49/08.156 /12.042 | 5- оксиметил-фурфурол | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31768-2012, п.3.3, 3.4 |
| 52.2* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 52.3* |  | 01.49/08.156 | Массовая доля редуцирующих веществ и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013, п.6 |
| 52.4* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017,п.7 |
| 52.5* |  | 01.49/32.115 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.13 |
| 52.6 *** |  | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017, п.7.1 | ГОСТ 19792-2017, п.7.1 |
| 53.1* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), в том числе продукты специального назначения | 01.13, 10.31, 10.39, 10.89 /08.169 | Нитраты | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0108-2022 |
| 53.2 *** |  | 01.13, 10.31, 10.39, 10.89 /42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 54.1* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, в т.ч. соки, пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения на плодоовощной основе | 10.31, 10.32 10.39, 10.83- 10.86, 10.89 /11.116 /29.040 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вкус, запах, цвет), соотношение составных частей, масса нетто | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 34130-2017, п.10 ГОСТ 28741-90, п.3 ГОСТ 28875-90,п.3.3 ГОСТ 32775-2014, приложение Б ГОСТ 32776-2014, приложение Б ГОСТ 32572-2013 |
| 54.2* |  | 10.32, 10.39 10.86/08.149 /08.169 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 ГОСТ 34127-2017 |

| 54.3* | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, в т.ч. соки, пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения на плодоовощной основе | 10.32, 10.39 10.86/08.149 | Массовая доля витамина С | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24556-89, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.4* |  | 10.32, 10.86 /08.156 | 5-оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032-2022 |
| 54.5* |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
|  |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.169 |  |  | АМИ.ГМ 0108-2022 |
| 54.6* |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | СТБ 1181-99, п.5 |
| 54.7* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты |  | СТБ 1181-99, п.5 |
| 54.8* |  | 10.31-10.32 10.39, 10.86 /08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014, п. 6,7 |
| 54.9* |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 54.10* |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.86 /08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| 54.11 *** |  | 10.31, 10.32 10.39, 10.83 10.84, 10.86 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28875-90, п.2 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 1936-85, п.2.3 ГОСТ 15113.0-77, п.2 ГОСТ 28741-90, п.1 ГОСТ 34125-2017, п.5 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 28875-90, п.2 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 1936-85, п.2.3 ГОСТ 15113.0-77, п.2 ГОСТ 28741-90, п.1 ГОСТ 34125-2017, п.5 |
| 55.1* | Масла растительные, жиры животные, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41, 10.42 10.84, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 32189-2013 п.5.2 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1889-2008, п.5.2 ГОСТ 8285-91, п.2.2 |
| 55.2* |  | 10.41, 10.42 10.86/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012, п.7 ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 |
| 55.3* |  | 10.41, 10.42 10.86/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 |

| 55.4* | Масла растительные, жиры животные, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41, 10.42 10.86/08.169 | Активная кислотность | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1889-2008, приложение В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.5 *** |  | 10.41, 10.42 10.84, 10.86 /42.000 | Отбор проб | СТБ 1939-2009 ГОСТ 32189-2013 п. 5.1 СТБ 1889-2008, п.5.1 ГОСТ 8285-91, п.2.1 | СТБ 1939-2009 ГОСТ 32189-2013 п. 5.1 СТБ 1889-2008, п.5.1 ГОСТ 8285-91, п.2.1 |
| 56.1* | Напитки безалкогольные, напитки брожения, коньяки, вина, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, слабоалкогольные напитки, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 11.01-11.05 11.07, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-25 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объ-екту | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 56.2* |  | 11.07/08.156 | Аспартам |  | ГОСТ 30059-93, п.4 |
| 56.3* |  | 11.02-11.04 /08.149 | Диоксид серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 56.4 *** |  | 11.01-11.05 11.07, 10.86 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86, п.2 ГОСТ 5363- 93, п.3 ГОСТ 12786-80, п.2 СТБ 1384-2010, п.5 | ГОСТ 6687.0-86, п.2 ГОСТ 5363- 93, п.3 ГОСТ 12786-80, п.2 СТБ 1384-2010, п.5 |
| 57.1* | Соль поваренная и профилактическая | 10.84/08.149 | Йод | СНПиГН от 21.06.2013 №52 ГН от 27.09.2012 №149 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ГН-27 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п. 4.1, 4.2 |
| 57.2* |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, внешний вид) |  | ГОСТ 13685-84, п.2.1 ГОСТ 33770-2016, п.4 |
| 57.3 *** |  | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84, п.1 ГОСТ 33770-2016, п.3 | ГОСТ 13685-84, п.1 ГОСТ 33770-2016, п.3 |

| 58.1* | Концентраты пищевые | 10.84, 10.86 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) | СНПиГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.3-77, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.2* |  | 10.84, 10.86 /12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.2-77, п.3 |
| 58.3* |  | 10.84, 10.86 /08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 58.4* |  | 10.84, 10.86 /11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 15113.2-77, п.5 |
| 58.5 *** |  | 10.84, 10.86 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15113.0-77, п.2 | ГОСТ 15113.0-77, п.2 |
| 59.2* | Готовые блюда, рационы, кулинарные изделия | 10.85/08.052 10.32,10.85 /08.133 | Массовая доля (или содержание) влаги и сухих веществ | Меню-раскладки, рецептура блюд, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, от 31.10.2006 № 132 СТБ 985-95 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54607.4-2011, п. 7.1, 7.2 ГОСТ Р 54607.8-2011, п. 7.1 ГОСТ 4288-76 п. 5.2 |
| 59.3* |  | 10.13, 10.85 /08.037 | Массовая доля (или содержание) жира |  | ГОСТ Р 54607.5-2011, п.7.3 |
| 59.4* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля (или содержание) белка |  | ГОСТ Р 54607.7-2011 |
| 59.5* |  | 10.39, 10.85 /08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 24556-89, п.2 |
| 59.6* |  | 10.85 /12.042 | Эффективность тепловой обработки |  | ГОСТ Р 54607.3-2011, п. 7.1 |

| 59.7 *** | Готовые блюда, рационы, кулинарные изделия | 10.32, 10.39, 10.85/42.000 | Отбор проб | Меню-раскладки, рецептура блюд, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, от 31.10.2006 № 132 СТБ 985-95 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54607.1-2011 Р РБ № 11-14-2-2003 от 11.03.2003, п. 3.1.1 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 от 31.10.2006 № 132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.8* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ Р 54607.6-2011, п. 9.1 |
| 60.1* | Фритюрный жир | 10.41, 10.86 /12.042 | Степень термического окисления (качественная проба) | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54607.3-2011, п. 6.2 |
| 60.2 *** |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 54607.3-2011, п. 6.1.4 | ГОСТ Р 54607.3-2011, п. 6.1.4 |
| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 61.1 *** | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты | 10.11-10.13 /42.000 01.47/42.000 10.89/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 30364.0-97, п.3 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31467-2012 | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76, п.2.1 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 30364.0-97, п.3 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31467-2012 |

| 61.2* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты | 10.11-10.13 /01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013, п.7 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149 -2013, п.8 |
| 61.4* |  | 10.11-10.13 /01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 10.41/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 ГОСТ 31468 -2012 ГОСТ 32149-2013, п.9 |
| 61.5* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013, п.11 |
| 61.6* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 61.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 61.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013, п.10 |
| 61.9* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.8 |
| 61.10* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 61.11* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 61.12* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микро-организмы, (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 61.13* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |

| 61.14* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты | 10.11-10.13 /01.086 01.47/01.086 10.89/01.086 10.41/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.15* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86, п.5.4 ГОСТ 10444.9-88 |
| 62.1 *** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51-10.52 /42.000 20.59/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 9225-84, п.1 ГОСТ 32901-2014, п.5 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 62.2* |  | 01.41/01.086 10.51-10.52 /01.086 20.59/01.086 10.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 26670-91 |
| 62.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 62.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 62.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016, п.8.1 |
| 62.6* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 62.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 62.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 62.9* |  | 01.41/01.086 10.51-10.52/ 01.086 20.59/01.086 10.41/01.086 20.14/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 62.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 62.11* |  |  | Микроскопия препарата |  | ГОСТ 9225-84, п.4.7 |
| 62.12* |  |  | Enterobacter-sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |

| 63.1 *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.5 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97, п.7.5 ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.2* |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 | Паразитологические показатетели - личинки в живом виде | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 от 25.10.2006 № 128, главы 5, 6, 7 |
| 63.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 63.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 63.5* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 63.6* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 63.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 63.8* |  |  | Vibrio parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 63.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 63.10* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26670-91 |
| 63.11* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 63.12* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 63.13* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 63.14* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 63.15* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микро-организмы (B.subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 |
| 63.16* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 63.17* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 63.18* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |

| 64.1 *** | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.61/42.000 10.73/42.000 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.2* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 10.71/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 64.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 64.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 64.5* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 64.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 64.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 64.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 65.1 *** | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000 10.82/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 |
| 65.2* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 65.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 65.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 65.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 65.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 66.1 *** | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21-01.25, 01.28/42.000 10.31,10.32, 10.39/42.000 01.28/42.000 10.84/42.000 10.41/42.000 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция от 13.06.2005, № 65-0605 ГОСТ 35057-2024 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция от 13.06.2005, № 65-0605 ГОСТ 35057-2024 |
| 66.2* |  | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.21-01.25, 01.28/01.086 10.31,10.32, 10.39/01.086 10.84/01.086 10.41/01.086 10.83/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 66.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |

| 66.4* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.21-01.25, 01.28/01.086 10.31,10.32, 10.39/01.086 10.84/01.086 10.41/01.086 10.83/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.5* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 66.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 66.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 66.8* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 66.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 66.10* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 66.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 66.12* |  |  | Спорообразующие (газообразующие и /или негазообразующие) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus, B.polymyxa, B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 66.13* |  |  | Мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: C. perfringens, C. botulinum и другие |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.7-86, п.5.4 ГОСТ 10444.9-88 |
| 66.14* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 66.15* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 66.16* |  |  | Термофильные аэробные факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 66.17* |  |  | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инструкция № 37-0305 от 15.04.2005 Инструкция от 13.06.2005, № 65-0605 |

| 67.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.42/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.2* |  | 10.42/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 67.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 67.4* |  | 10.42/01.086 10.84/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 67.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 67.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 67.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 68.1 *** | Напитки (безалкогольные слабоалкогольные), в т.ч. пиво, напитки брожения | 11.07/42.000 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 68.2* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30712-2001, п.6.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 68.3* |  | 11.07/01.086 11.05/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |
| 68.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 68.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712-2001, п.6.4 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 69.1 *** | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 69.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 69.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 69.4* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 69.5* |  |  | Ps. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 69.6* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 69.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 ГОСТ 26670-91 |

| 70.1 *** | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 70.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 70.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 70.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 70.6* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 70.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 70.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 70.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 70.10* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 70.11* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 71.1 *** | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.49, 10.89 20.14, 20.59 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 ГОСТ 35057-2024 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция от 13.06.2005 № 65-0605 ГОСТ 35057-2024 |
| 71.2* |  | 01.49/01.086 10.89/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 71.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 71.4* |  |  | Патогенные в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 71.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 71.6* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 71.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 71.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 71.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 71.10* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 71.11* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 71.12* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 01.49/01.086 10.89/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | Enterococcus | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28566-90 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71.13* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 71.14* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 71.17* |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 37-0305 от 15.04.2005 Инструкция от 13.06.2005, № 65-0605 |
| 72.1 *** | Биологически активные добавки | 10.89/42.000 20.14/42.000 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 72.2* |  | 10.89/01.086 20.14/01.086 20.59/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 72.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 72.4* |  |  | Патогенные в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 72.5* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 72.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 |
| 72.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 72.8* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 72.9* |  |  | Пробиотики |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 72.10* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 73.1 *** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/42.000 | Отбор роб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 73.2* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 |
| 73.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 73.4* |  |  | Патогенные в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 73.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |

| 73.6* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/01.086 | B.cereus | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 73.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 73.9* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 74.1 *** | Пищевая продукция для детского питания | 10.13, 10.51 01.41, 10.86 10.39, 10.20 10.32, 10.61/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 74.2* |  | 10.13/01.086 10.51/01.086 01.41/01.086 10.86/01.086 10.39/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.61/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 32901-2014 ,п. 8.4 |
| 74.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014, п. 8.5 |
| 74.4* |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31659-2024 |
| 74.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016, п.8.1 |
| 74.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 74.7* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 74.8* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 74.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 74.10* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 21237-75, п.4.2.6 |
| 74.11* |  |  | Бифидобактерии пробиотики |  | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 74.12* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 74.13* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |

| 74.14* | Пищевая продукция для детского питания | 10.13/01.086 10.51/01.086 01.41/01.086 10.86/01.086 10.39/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.61/01.086 | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы B.cereus и B. polymyxa, B. subtilis | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97, п.7.7 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.15* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.7 |
| 74.16* |  |  | Мезофильные клостридии; |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 29185-2014 |
| 74.17* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8, 7.9 ГОСТ 104444.12-2013 |
| 74.18* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97, п.7.9 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 74.19* |  |  | Клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
| 74.20* |  |  | V.parahaemolуticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 74.21* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 75.1* | Кровь; сыворотка, плазма крови | 101.03/01.086 | Стерильность | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210, глава 3 |
| 75.2* |  | 101.03/01.086 | Гемокультура возбудителей менингококковой инфекции | Инструкция от 13.02.2006 № 81 | Инструкция от 13.02.2006 № 81, гл.4 |
| 75.3* |  | 101.04/03.134 | Антитела к возбудителям инфекционных заболеваний – метод ИФА | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, М и G к соотвествующим антигенам. Инструкции по применению соответствующих диагностикумов | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, М и G к соответствующим антигенам. Инструкции по применению соответствующих диагностикумов |

| 76.1* | Моча | 101.01/01.086 | Степень бактериурии | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210, гл.7 Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.1* | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, дуоденальное содержимое, кровь, моча, слизь с носоглотки, отделяемое дыхательных путей, спинномозговая жидкость, отделяемое женских половых органов, гной, раневой экссудат, материал при аутопсии и т.д) | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.08/01.086 101.09/01.086 101.10/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 101.17/01.086 | Стафилококк | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210, гл.16 |
| 77.2* |  |  | Коринебактерии | Инструкция, от 09.02.2000 № 42 | Инструкция, от 09.02.2000 № 42 |
| 77.3* |  |  | Менингококк | Инструкция от 13.02.2006 № 81 | Инструкция от 13.02.2006 № 81, глава 5 |
| 77.4* |  |  | Энтеробактерии | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210, гл.22 |
| 77.5* |  |  | Стрептококки | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, глава 5 Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210, гл.17 |
| 77.6* |  |  | Бордетеллы | Инструкция от 19.03.2010 № 084-0310 | Инструкция от 19.03.2010 № 084-0310 |
| 77.7* |  |  | Иерсинии | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 |
| 77.8* |  | 101.15/07.090 101.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 от 03.05.2004 № 49 |
| 78.1* | Испражнения, рвотные массы | 101.02/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 |
| 78.2* |  | 101.02/01.086 | Иерсинии | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 | Инструкция от 19.03.2010 № 076-0210 |
| 78.3* |  | 101.02/01.086 | Стафилококк | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 |

| 78.4* | Испражнения, рвотные массы | 101.02/01.086 | Холерный вибрион | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 от 21.04.2004 № 43 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, от 21.04.2004 № 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.5* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, от 03.05.2004 № 49 |
| 78.6* |  | 101.02/01.086 | Кампилобактерии | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция, от 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 от 27.05.2006 № 36 Инструкция, от 09.03.2010 № 086-0310 |
| 78.7* |  | 101.02/01.086 | Бифидобактерии | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 |
| 78.8* |  |  | Лактобактерии | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 |
| 78.9* |  |  | Клостридии | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 |
| 78.10* |  | 101.02/01.086 | Дрожжеподобные грибы рода Candida | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210, глава 25 |
| 78.11* |  |  | Неферментирующие бактерии | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 | Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210, глава 23 |

| 79.1* | Возбудители бактериальных инфекций | 100.16/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | Инструкция от 01.12.2008 № 226-1200 | Инструкция от 01.12.2008 № 226-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.1 ** | Биологический материал (испражнения, гельминты, слизь с носоглотки, отделяемое дыхательных путей) | 101.02/42.000 101.15/42.000 101.17/42.000 | Забор биологического материала | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция от 09.02.2000, № 42 Инструкция от 13.02.2006 № 81, гл.5 Инструкция от 19.03.2010 № 084-0310 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 от 27.05.2006 № 36 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 от 21.04.2004 № 43 Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 | Инструкция от 13.03.2010 № 075-0210 Инструкция от 09.02.2000, № 42 Инструкция от 13.02.2006 № 81, гл.5 Инструкция от 19.03.2010 № 084-0310 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, гл.5 Инструкция от 08.05.2009 № 026-0309 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 от 27.05.2006 № 36 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 от 21.04.2004 № 43 Инструкция от 09.03.2010 № 086-0310 |
| 81.1* | Биологический материал: мазки из носа, носоглотки | 101.15/10.094 | РНК коронавирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) | Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК из биологичес кого материала Руководство по применению набора реагентов для качественного выделения SARS-CoV-2 методом ПЦР | Руководство по применению набора реагентов для качественного выделения SARS-CoV-2 методом ПЦР |

| ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск, Могилевская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.1* | Пищевые продукты (мясо, рыба и продукты их переработки) с большим содержанием жира | 01.49 03.00, 10.11-10.13, 10.20 /08.158 | ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) | СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН-23 от 25.01.2021 №37 | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014, пп.6.4.3 ГОСТ EN 1528-3-2014, п.8 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 82.2* |  | 01.49 03.00, 10.11-10.13, 10.20 /08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014, пп.6.4.3 ГОСТ EN 1528-3-2014, п.8 ГОСТ EN 1528-4-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами

лабораторного отдела;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 		                                              Т.А. Николаева